白光干涉仪

光源光谱与波矢的考虑

白光干涉仪使用宽带光源，其电磁波可以表示为不同波长的叠加。

中心波长为λ0，光谱带宽Δλ，波数为k=2πλ.

高斯光谱的强度分布为：

Sk=12π σkexp-k-k022σk2

σk=Δk2.355，Δk=2πΔλλ02

矩形光谱为：

Sk=1N

图1 显微干涉结构原理图

图2 白光干涉仪的原理

干涉光强

单波长干涉公式:

Ik=I1+I2+2I1I2cosk⋅OPD+ϕ0

宽光谱合成光强：

Itotal=iSki⋅I1+I2+2I1I2coski⋅OPD+ϕ0

相干长度与扫描范围：

相干长度 (Coherence Length):
Lc=λ02Δλ

光程差 (Optical Path Difference, OPD):

OPD=2⋅Zsurface-dref-ΔLarm

信号处理与形貌提取

希尔伯特变换 (Hilbert Transform) 提取包络:对于干涉交流分量，构造解析信号：
Az=Iacz+j⋅H{Iacz}

包络 (Envelope): E(z) = |A(z)|

Zmeasured=argmaxEz

后计算误差。